2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

Základy teorie elektrických obvodů

Topologie elektrických obvodů

Aktivní prvky obvodu

Pasívní prvky elektrického obvodu

Metody řešení lineárních obvodů

Nelineární obvody

10.12.1998					ing. Václav Kolář

2.1 Úvod

Základy moderní teorie elektrických obvodů byly položeny v roce 1845, kdy G. Kirchhoff formuloval svoje zákony, později označené jako „I. a II. Kirchhoffův zákon“ (kap. 2.3.2). Ale vlastní podstatou těchto dvou zákonů se staly až později, v roce 1873, formulované Maxwellovy rovnice elektrodynamiky.

Protože autoři tohoto učebního textu předpokládají, že základní teoretické poznatky o elektrickém proudu, o teorii elektromagnetického pole včetně základních zákonů byly už probírány ve fyzice, nezabývají se zde jimi.

2.2 Základy teorie elektrických obvodů

Základem teorie elektrických obvodů jsou poznatky z teorie elektromagnetického pole a z matematiky.

Obecně každý elektrický obvod lze znázornit elektrickým schématem - což je soustava aktivních a pasivních dvojpólů vzájemně propojených podle účelu a funkce obvodu. Ve schématech se používají normalizované značky a pojmy, které budou popsány v kapitole 2.2.1.

Elektrické obvody můžeme rozdělit na dva základní typy : obvody se soustředěnými parametry, tj. všechny sledované veličiny jsou pouze funkcí času-prostorové uspořádání prvků nemá vliv na vlastnosti obvodu. Řešení těchto soustav vede na obyčejné diferenciální rovnice.

obvody s rozloženými parametry, tj. všechny sledované veličiny jsou nejen funkcí času, ale i funkcí vlnové délky šíření elektromagnetického pole. Řešení takovýchto obvodů vede na parciální diferenciální rovnice.

Pro zjednodušení se zde budeme zabývat pouze obvody se soustředěnými parametry.

Kromě výše uvedeného rozdělení dělíme obvody podle jejich vlastností na :

obvody lineární - obsahuje pouze lineární prvky,

obvody nelineární - tj. závislost napětí na proudu je dána nelineární charakteristikou.

2.2.1 Topologie elektrických obvodů

Základem každého elektrického obvodu jsou prvky. Tyto prvky jsou v obvodu propojeny svorkami-póly. Podle počtu svorek rozeznáváme prvky jako dvojpóly, trojpóly až obecně n-póly.

Elektrické obvody se od sebe liší svými prvky, vazbami mezi prvky a také způsobem, jakým jsou prvky spolu spojeny. Z této geometrie elektrického obvodu vychází nauka nazývaná topologie, která vyšetřuje vlastnosti geometrických útvarů a vztahy mezi nimi.

V topologii elektrických obvodů je nejjednodušším obvodovým prvkem dvojpól. Má pouze dva vývody a jeho vlastnosti jsou dány dvojicí základních elektromagnetických veličin - napětím a proudem. K označení dvoujpólů požíváme dohodnuté schématické značky a čítací šipky, které určují orientaci jednotlivých veličin. Na obr. 2.1 jsou uvedeny jednoduché příklady značení pro pasivní i aktivní prvky včetně napětí a proudů v daném obvodu.

Co je tedy aktivní a pasivní prvek?

pasivní prvek - je takový prvek, který je spotřebičem elektrické energie, a tedy přeměňuje elektrickou energii na jinou formu energie,např. tepelnou. V náhradním schématu mají vždy šipky napětí a proudu shodný směr.

aktivní prvek - je zdrojem elektrické energie, tedy přeměňuje jiný druh energie na energii elektrickou. Může být prakticky dvojí - napěťový a proudový. O napěťovém se zmíníme podrobněji v podkapitole 2.2.2 .

Při praktickém použití tj. sestavování modelů obvodů na základě reálných stavů, se vždy snažíme všechny vlastnosti všech prvků obvodu popsat matematickými vztahy. Z tohoto důvodu se vždy reálné (skutečné) prvky nahrazují ideálními (ne vždy se to však plně podaří realizovat).

Každý dvojpól (ať už aktivní nebo pasivní) se zapojuje do obvodu dvěma svorkami (póly). Spoje mezi těmito dvojpóly tvoří větve, které se spojují do uzlů, viz. obr. 2.1 .

Uzly mohou být

nebo obecně n-tého řádu. Uzly 1. a 2. řádu většinou v praxi nepovažujeme za uzly, protože se vlastně jedná o vodič.

Libovolně uzavřený okruh v daném náhradním schéma obvodu se nazývá smyčka. Na obr. 1.1 jsou vidět dvě takovéto smyčky - smyčka A a B. Tyto smyčky slouží pro výpočet obvodů tj. určení napětí a proudů v obvodu (viz. kap. 2.3). Tedy daný obvod lze popsat tolika rovnicemi pro proudy, kolik má obvod uzlů - q. Z nichž však jedna rovnice je závislá a proto stačí vytvořit pouze m rovnic :

m = q - 1  				(2.1)

Naproti tomu lze však také sestavit tolik rovnic, kolik je v obvodu uzavřených nezávislých smyček - n :

n = p - m				   (2.2)

Kde p je počet všech větví daného obvodu.

2.2.2 Aktivní prvky obvodu

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, aktivním prvkem (dvojpólem) je zdroj elektrické energie. Tento zdroj může být pouze v provedení zdroje napětí nebo proudu.

Zdroj napětí - může být ideální nebo reálný (může se jednat o dynamo nebo galvanický článek).

Ideální zdroj napětí je takový zdroj, jehož napětí nezávisí na odebíraném proudu. Na obr. 2.2a je uvedena schématická značka a voltampérová charakteristika  zdroje.

Reálný zdroj napětí, v těchto zdrojích vznikají ztráty, a proto je jeho napětí závislé na proudu. Ztráty jsou znázorňovány vnitřním odporem Ri. Při průchodu elektrického proudu vzniká na tomto odporu úbytek napětí DUi, který je příčinou poklesu napětí na svorkách zdroje vzhledem ke svorkovému napětí ideálního zdroje - U0 (obr. 2.2b). Svorkové napětí zdroje je dáno vztahem 2.3.

u= U0 - DUi				   (2.3)

Pokud je vnitřní odpor zdroje konstantní bude i úbytek  napětí na něm úměrný proudu.

DUi = Ri ·i		  		(2.4)

Zdroj s malým vnitřním odporem má malý úbytek napětí. Jeho svorkové napětí klesá jen málo se zatížením a takovýto zdroj se nazývá tvrdý. Pokud je ale úbytek velký, to znamená, že vnitřní odpor je také velký, pak se jedná o zdroj měkký. U měkkého zdroje se bude svorkové napětí značně měnit se zatížením.

Každý zdroj napětí je charakterizován třemi základními provozními stavy:

1. stav naprázdno - svorky zdroje jsou rozpojeny a zdrojem neprotéká proud.

i = 0,

u = U0 = Ui				(2.5)

stav nakrátko - svorky zdroje jsou spojeny nakrátko. Svorkové napětí je nulové. Ve zdroji protéká největší možný proud - proud nakrátko, daný vnitřním napětím a vnitřním odporem viz. vztah 2.6.

u = 0,

(2.6)

3. stav při zatížení - na svorky je připojen spotřebič, např. lineární pasivní dvojpól R. Proud je pak dán vztahem 2.7.

(2.7)

2.2.3 Pasivní prvky elektrického obvodu

Mezi pasivní prky řadíme :

rezistor (-odporník),

induktor (-cívka),

kapacitor (-kondenzátor).

Tyto pasivní prvky lze opět rozdělit na ideální a reálné.

a)Rezistor je prvek jehož jediným parametrem je odpor R. V tomto prvku dochází pouze k přeměně elektrické energie na  tepelnou. Definičním vztahem je zde tzv. „OHMŮV ZÁKON“:

u = R· i			(2.8)

Voltampérová charakteristika spolu se značkou rezistoru je na obr. 2.3. Převrácená hodnota odporu se nazývá vodivost G.

Pro okamžitou hodnotu výkonu platí rovnice 2.9.

p = u ·i ( 0		(2.9)

Pokud se využije výraz (2.8) pak bude výkon dán vztahem 2.10.

(2.10)

Ve většině případů je odpor závislý i na dalších veličinách, jako jsou např. teplota, mechanické napětí, osvětlení apod.

b)Induktor je prvek v němž se akumuluje a vydává jen energie magnetického pole. V ideální cívce tedy nevznikají tepelné ztráty. Velikost energie magnetického pole je charakterizována magnetickým tokem a proudem. Jediným parametrem induktoru je indukčnost L . Pro lineární závislost tedy platí výraz 2.11.

( = L.i 				(2.11)

Pro vztah mezi proudem a napětím platí vztah 2.12.

(2.12)

Magnetickou energii akumulovanou v induktoru lze vyjádřit vztahem 2.13.

(2.13)

Schématická značka induktoru a závislost magnetického toku na proudu jsou uvedeny na obr.2.4.

c)Kapacitor je prvek v němž se akumuluje jen energie elektrického pole, přičemž nevznikají tepelné ztráty. Jediným parametrem je kapacita C . Pro lineární závislost pak platí vztah 2.14 mezi napětím a nábojem.

q = C·u			(2.14)

Ze zákona zachování elektrického náboje lze odvodit vztah 2.15 mezi proudem a napětím na kapacitoru.

(2.15)

Pro energii elektrického pole nashromážděnou v kapacitoru platí vztah 2.16.

(2.16)

Schématická značka kapacitoru a závislost náboje na napětí jsou uvedeny na obr. 2.5.

Je nutno si však uvědomit, že pro postižení vlastností reálného prvku nám ve většině případů nepostačuje použití pouze výše uvedených ideálních prvků. Musíme tedy přistoupit k vytvoření náhradního schéma. Toto se týká cívky (induktoru) a kondenzátoru (kapacitoru).

Každá reálná cívka je totiž navinuta z vodiče o určitém počtu závitů. Tento vodič má svůj průřez a délku a tedy i ohmický odpor. Proto náhradním schématem reálné cívky je jak odpor, tak indukčnost - viz. obr. 2.6. Pak pro svorkové napětí takovéhoto dvojpólu platí vztah 2.17.

(2.17)

Obdobný případ nastane i pro reálný kondenzátor. Každý kondenzátor má totiž určitý svod. Tedy náhradní schéma je v provedení  zapojení paralelního odporu a kapacity - viz. obr.2.7 . Rovnice tohoto dvojpólu bude mít pak tvar :

(2.18)

Vinutí elektrických  strojů a přístrojů jsou vždy reálnými cívkami, to se týká i všech kondenzátorů. Proto musíme tedy vždy uvažovat správná náhradní schémata. Při výpočtech lze operovat s ideálními prvky, ale tyto nelze nikdy vyrobit.

Oba prvky, jak cívka, tak kondenzátor, se uplatní pouze ve střídavých obvodech, kde se projevuje změna napětí a proudu za jednotku času. Ve stejnosměrných obvodech se uplatní pouze činný odpor, nebo svodová vodivost.

2.3 Metody řešení lineárních obvodů

Řešení, neboli analýza elektrického obvodu, je založeno na tom, že pro daný obvod a dané elektrické parametry zdrojů hledáme ostatní neznámé obvodové veličiny. Vycházíme zpravidla z lineárních rezistorů a zdrojů. Jak už bylo řečeno, induktory a kapacitory se zde neuplatní (viz. kap.2.2.3).

Metody řešení lineárních elektrických obvodů lze rozdělit na :

1. metoda postupného zjednodušování obvodu,

2. řešení obvodu pomocí Kirchhoffových zákonů,

3. metoda smyčkových proudů,

4. metoda uzlových napětí,

5. metoda řezů,

6. metoda založená na principu superpozice, apod.

Z hlediska pochopení vlastního postupu výpočtu, sestavování rovnic, analýze výsledků, docela postačuje, abychom se zde zabývali pouze prvními třemi metodami, tedy metodou „postupného zjednodušování“, „Kirchhofových zákonů“ a „smyčkových proudů“.

2.3.1 Metoda postupného zjednodušování obvodu

Metoda je vhodná zejména v obvodech s jedním zdrojem. Její podstatou je nahrazování sériových a paralelních skupin pasivních dvojpólů ekvivalentními dvojpóly. V některých případech je nutné použít tzv. „metody transfigurace Y-(„ o níž bude podrobněji řečeno dále.

Vlastní řešení daného obvodu se pak řídí následujícími zásadami :

a) Rezistory v sérii.

Zapojením několika pasivních dvojpólů - rezistorů do série (t.j. za sebou) podle obr. 2.8, dostaneme obvod, který lze nahradit jedním ekvivalentním rezistorem o velikosti odporu dle vztahu 2.19 .

R = R1 + R2 + R3			  (2.19)

Tímto ekvivalentním rezistorem protéká při stejném napětí stejný proud jako v původním obvodu.

Napětí na jednotlivých dvojpólech je dáno vztahy 2.20 a výsledné napětí - napětí zdroje je pak dáno součtem úbytků napětí na jednotlivých dvojpólech - vztah 2.21 .

U1 = R1·I

U2 = R2·I					(2.20)

U3 = R3·I

U = U1 + U2 + U3					(2.21)

Obecně je výsledný ekvivalentní odpor sériového zapojení rezistorů dán vztahem 2.22.

(2.22)

Při sériovém řazení rezistorů se vždy sčítají jejich odpory.

b) Rezistory paralelně.

Rezistory zapojené paralelně (vedle sebe) podle obr. 2.9, mají jedno společné napájecí napětí U, ale celkový napájecí proud I se rozděluje v poměru odporů (vodivostí) jednotlivých rezistorů (vztah 2.23) paralelního obvodu.

(2.23)

Výsledná vodivost určuje svou převrácenou hodnotou odpor ekvivalentního náhradního rezistoru.

, 				(2.24)

Při paralelním spojením rezistorů se sčítají jejich vodivosti.

c)Transfigurace.

Ve složitějších elektrických obvodech, zvláště pak v můstkových zapojeních se lze setkat se třemi dvojpóly, zapojenými tak, že tvoří trojúhelník (() nebo hvězdu (Y), viz. obr. 2.10 . Při řešení zde nelze zvolit ani jednu z výše popsaných způsobů - tedy sériovou ani paralelní kombinaci. Zpravidla se setkáváme v obvodech s případy, kdy se pro jednodušší řešení vyplatí nahradit zapojení dvojpólů do trojúhelníka zapojením do hvězdy (viz. obr. 2.10), je to častější případ, nežli by tomu bylo obráceně. Takto upravený obvod lze pak řešit metodou postupného zjednodušování. Transfigurací se nemění poměry vně transfigurované oblasti - říkáme, že oba útvary (Y i () jsou vzájemně ekvivalentní. Tedy pokud nahrazujeme trojúhelník hvězdou dostaneme pro ekvivalentní odpory  vztahy 2.25. Nahrazujeme-li hvězdu trojúhelníkem používáme pro výpočet ekvivalentních odporů vztahy 2.26 .

(2.25)

(2.26)

2.3.2 Řešení obvodu Kirchhoffovými zákony

Pomocí dvou základních Kirchhoffových zákonů elektrotechniky jsme schopni sestavit matematické rovnice obvodu a ty pak jednoduchým výpočtem řešit. Řešením obvodu jsou v tomto případě neznámé proudy, při známých napětích zdrojů a velikostech odporů rezistorů.

I. Kirchhoffův zákon - je definován takto : „součet okamžitých hodnot proudů všech větví obvodu spojených s daným uzlem je roven nule“ (zpravidla volíme proudy vstupující do uzlu jako kladné a proudy vystupující z uzlu jako záporné) - podle obr. 2.11 . Obecně lze pro n proudů v uzlu napsat obecnou rovnici :

(2.27)

II. Kirchhoffův zákon - je definován takto : „součet okamžitých hodnot napětí ve větvích libovolné uzavřené smyčky elektrického obvodu je roven nule“ (napětí větví se volí kladná, jestliže proud ve větvi v daném okamžiku prochází ve smyslu orientace smyčky a jako záporná, jestliže prochází v opačném směru) - podle obr. 2.12 .

Obecně lze II. Kirchhoffův zákon popsat obecnou rovnicí 2.28, která platí pro n-úbytků napětí v uzavřené smyčce obvodu.

(2.28)

2.3.3 Řešení obvodu metodou smyčkových proudů

Metoda smyčkových proudů vychází ve své podstatě  z II. Kirchhoffova zákona. Je založena na tom, že přiřadíme systému nezávislých smyček fiktivní smyčkové proudy a sestavíme na základě II. Kirchhoffova zákona tolik rovnic, kolik máme nezávislých smyček. Při sestavování se řídíme těmito zásadami: větvové proudy nezávislých větví budou přímo rovny příslušným smyčkovým proudům,

proudy ve větvích uvnitř obvodu budou dány lineární kombinací smyčkových proudů.

Jednoduchý příklad sestavení rovnic podle této metody je na obr. 2.13 . Rovnice pro tento obvod jsou vztahy (2.29).

R1·IA + R3·(IA - IB) - U1 = 0

R3·(IB - IA) + U2 + R2·IB = 0				(2.29)

Řešením soustavy rovnic (2.29) jsou proudy IA a IB, z těchto proudů se pak určí skutečné rozdělení proudů v daném obvodu (na obr. 2.15 jsou označeny čárkovaně) :

I1 = IA,		I2 = -IB,	I3 = IA - IB		(2.30)

Kromě první metody (metody postupného zjednodušování) se všechny ostatní metody dají použít pro obvody s libovolným počtem zdrojů.

Nakonec si je nutno uvědomit, že všechny v této kapitole uvedené postupy platí i pro okamžité hodnoty napětí a proudů, tedy pro analýzu obvodů v libovolném stavu.

2.4 Nelineární obvody

Kromě lineárních prvků uváděných v předchozích kapitolách však existují i prvky nelineární, u nichž závislost mezi napětím a proudem není lineární, to znamená, že jejich odpor závisí na přiloženém napětí, potažmo na procházejícím proudu. Takové prvky se nazývají nelineární. Ve skutečnosti jsou všechny reálné prvky alespoň mírně nelineární a to proto, že při průchodu proudu v nich vznikají Jouleovy  ztráty, prvek se zahřívá a tím se mění jeho odpor. U většiny prvků můžeme ovšem tuto nelinearitu zanedbat. Jsou ovšem prvky, u kterých nelinearitu zanedbat nemůžeme, nebo ji dokonce využíváme (usměrňování, zesilování, stabilizace ap.).

Řešení obvodu s nelineárními prvky je podstatně složitější, než u lineárních obvodů a v rámci těchto skript se jím nebudeme zabývat. Pro ilustraci jsou na obrázku 2.14. uvedeny charakteristiky dvou nelineárních prvků.

# Footnotes

Malými písmeny se v teorii elektrických obvodů označují okamžité hodnoty příslušných veličin.