Skúška z predmetu

# Meranie v Informatike

3. roč, odbor: Informatika

šk.r. 1999/2000

- Definujte absolútnu chybu nameranej hodnoty					(1b)

- Definujte relatívnu chybu nameranej hodnoty					(1b)

- Nakreslite závislosť hranice (maxima) relatívnej chyby merania od údaja meracieho prístroja, ktorého presnosť je deklarovaná triedou presnosti.					(2b)

- Ak je presnosť meracieho prístroja vyjadrená pomocou dvojčlenného vzorca, potom absolútna chyba jeho údaja s rastúcim údajom

- klesá

- rastie

- je konštantná

- najprv klesá a potom rastie

- najprv rastie a potom klesá			(1b)

- Napíšte vzorec na výpočet relatívnej chyby pri nepriamej metóde merania.		(2b)

- Ampérmetrom s triedou presnosti 1 sme na rozsahu 12A namerali prúd 3A. Vypočítajte maximálnu (zaručovanú) absolútnu a relatívnu chybu výsledku merania.			(2b)

- Číslicovým voltmetrom s presnosťou deklarovanou vzťahom ( (0.01% z rozsahu + 0.02 % z údaja) sme na rozsahu 20V namerali 5V. Vypočítajte maximálnu (zaručovanú) absolútnu a relatívnu chybu výsledku merania									(2b)

- Nakreslite blokovú schému dvojkanálového číslicového osciloskopu.		(2b)

- Vysvetlite funkciu blokov časovej základne a synchronizácie číslicového osciloskopu	(2b)

- Ktoré bloky analógového a číslicového osciloskopu sú rovnaké (dajú sa zameniť)?	(2b)

- Ako sa zmení frekvenčná  charakteristika osciloskopu pri zmene väzby vstupov (AC/DC)? Nakreslite! (3b)

- Akú funkciu má vstup Z osciloskopu?						(1b)

- Kôli čomu je v analógovom osciloskope oneskorovacia linka? Prečo v číslicovom osciloskope nie je? (2b)

- Nakreslite prevodovú charakteristiku ideálneho 3-bitového unipolárneho analógovo-čislicového prevodníka! Dbajte na správne označenie hodnôt na osiach grafu!				(1b)

- Vysvetlite chybu kvantovania v prípade ideálneho AČP.				(1b)

- Definujte integrálnu nelinearitu AČ prevodníka					(1b)

- Ktoré chyby AČ prevodníka (bez ohľadu na princíp činnosti) možno programovo korigovať a ako?	(1b)

- Nakreslite schému číslicovo-analógového prevodníka s pomocným prevodom na šírku impulzu a vysvetlite princíp jeho činnosti! Aké sú jeho typické vlastnosti?				(3b)

- Nakreslite principiálnu schému komparačného AČP! Vysvetlite, ako pracuje! Vymenujte jeho typické vlastnosti!									(2b)

- Nakreslite principiálnu schému (-( AČP! Vysvetlite, ako pracuje! Vymenujte jeho typické vlastnosti! (2b)

- Nakreslite blokovú schému systému na zber údajov s AČP! Vysvetlite funkciu jednotlivých blokov	(3b)

- Vyznačte typické vlastnosti AČP v nasledujúcej tabuľke			správna odpoveď	         +0.5b
                                                                                                                        nesprávna odpoveď      -0.5b

|  | Komparačný AČP | Kompenzačný AČP | Integračný AČP | Sigma-Delta AČP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľmi rýchly | x |  |  |  |
| Priemerne rýchly |  | x |  | x |
| Pomalý |  |  | x |  |
| Veľmi presný |  |  | x |  |
| Pomerne presný |  | x |  | x |
| Nie veľmi presný | x |  |  |  |
| Meria okamžitú hodnotu |  |  |  |  |
| Meria strednú hodnotu |  |  | x |  |
| Meria efektívnu hodnotu |  |  |  |  |
| Potláča sériové rušivé napätie |  |  | x |  |
| Vst. Napätie sa nesmie meniť |  | x |  |  |
| Vyžaduje vzorkovací obvod |  |  |  |  |
| Využíva prevzorkovanie |  |  |  | x |
| Používa sa často v PC |  | x |  |  |
| Používa sa v č. osciloskopoch |  |  |  |  |

- Na čo sa používa dynamický generátor stavu?					(1b)

- Nakreslite blokovú schému logického analyzátora.				(2b)

- Vysvetlite funkciu rozpoznávača slov v logickom analyzátore!			(1b)

- Vysvetlite rozdiel medzi režimami peak-detect a envelope číslicového osciloskopu!		(2b)

- Vysvetlite náhodné vzorkovanie v ekvivalentnom čase! Kedy sa môže použiť?		(3b)

- Vymenujte najbežnejšie architektúry AMS s PC!					(1b)

- Nakreslite frekvenčne kompenzovaný vstupný delič elektronických meracích prístrojov!	(1b)

- Vysvetlite, ako by ste odmerali periódu hodinového generátora procesora Pentium pomocou UPI! (2b)

- Nakreslite základnú blokovú schému univerzálneho počítadla impulzov a vysvetlite jeho činnosť pri meraní pomeru frekvencií.									(2b)

- Ako sa delia programy ma hodnotenie výkonnosti PC (benchmarky)?			(2b)

- Vysvetlite význam miery nečistoty grafu na hodnotenie architektúry počítačového programu!  (1b)

- Vysvetlite princíp metódy OTDR na meranie vlastností optických káblov!			(2b)

- Vymenujte základné typy (skupiny) meraní v telefónnej ústredni!				(1b)

- Pri meraní frekvenčnej charakteristiky napr. Zosilňovača by ste ako zdroj signálu použili:

- RC-generátor

- Funkčný generátor

- Signálny generátor

- Impulzný generátor								(1b)

- Ako by ste v meracom systéme s 1 AČ prevodníkom zabezpečili synchrónnosť vzorkovania viacerých vstupných kanálov?									(2b)

- Odvoďte pomer signál/šum (SNR) ideálneho n-bitového AČ prevodníka!			(2b)

Compiled by Kexo