Design by Skeleton

Chyby meracích prístrojov a chyby merania

Èo je to absolútna chyba nameranej hodnoty? [1 bod]

Ç = N - S [JV]

Èo je to relatívna chyba nameranej hodnoty? [1 bod]

Ô = Ç / S . 100 [%]

Èo je to korekcia? [1 bod]

K = -Ç

Èo je to korekèná krivka? [1 bod]

K(N)

Èo je to trieda presnosti? [1 bod]

TRP = Ç / M . 100 = max |Ôp|

Z coho sa skladá dvojèlenný vzorec chyby? [1 bod]

Ôè = Ôa . M / N + Ôm;	Ôa - z rozsahu, Ôm - z údaja

Ako súvisí výrobcom zaruèovaná (pomocou triedy presnosti) absolútna chyba údaja MP od nameranej hodnoty? [1 bod]

nesúvisí

Ako súvisí výrobcom zaruèovaná (pomocou dvojèlenného vzorca) absolútna chyba údaja MP od nameranej hodnoty? [1 bod]

Çèmp = Ça + Çm + DIGIT; Çm = Ôm . N / 100

Ako súvisí výrobcom zaruèovaná relatívna chyba údaja MP od nameranej hodnoty? [1 bod]

Ô = Ç / N . 100

Y = f(A, B, C), odvod�e vz�ah pre absolútnu chybu! [3 body]

Y = f(A, B, C), odvod�e vz�ah pre relatívnu chybu! [3 body]

Y = A + B, odvod�e vz�ah pre absolútnu a relatívnu chybu! [2 body]

ÇY = ÇA + ÇB

Y = A - B, odvod�e vz�ah pre absolútnu a relatívnu chybu! [2 body]

ÇY = ÇA + ÇB

Y = A . B, odvod�e vz�ah pre absolútnu a relatívnu chybu! [2 body]

ÔY = ÔA + ÔB

Y = A / B, odvod�e vz�ah pre absolútnu a relatívnu chybu! [2 body]

ÔY = ÔA + ÔB

Pri ktorom základnom poètovom úkone výsledná chyba najviac rastie? [1 bod]

*, /

Voltmetrom s triedou presnosti 1 sme na rozsahu 100 V namerali napätie 80 V. Aká je absolútnachyba merania? [1 bod]

Ç = TRP . M / 100 = 1 . 100 V / 100 = 1 V

Voltmetrom s triedou presnosti 1 sme na rozsahu 100 V namerali napätie 80 V. Aká je absolútnachyba merania? [1 bod]

Ç = TRP . M / N = 1 . 100 V / 80 = 1,25 V

Voltmetrom s presnos�ou deklarovanou vz�ahom (+0,1 % údaja, + 0,05 % rozsahu) sme na rozsahu 1 V namerali 0,5 V. Aká je maximálna zaruèovaná absolútna chyba merania? [2 body]

Ç = (Ôa . M + Ôm . N ) / 100 = (0,05% . 1V + 0,1% . 0,5V) / 100 = 0,01V

Voltmetrom s presnos�ou deklarovanou vz�ahom (+0,1 % údaja, + 0,05 % rozsahu) sme na rozsahu 1 V namerali 0,5 V. Aká je maximálna zaruèovaná relatívna chyba merania? [2 body]

Ô = Ôa . M / N + Ôm = 0,05 % . 1 V / 0,5 V + 0,1 % = 0,2 %

Triapolmiestnym voltmetrom s presnos�ou deklarovanou vz�ahom (+0,1 % + 1 digit) sme na rozsahu 1 V namerali 0,5 V. Aká je maximálna zaruèovaná absolútna chyba merania? [2 body]

Ç = 0,1 % / 100 . 0,5 V + 0,1 V = 0,0005 V + 0,1 V = 0,1005 V  0,002%

Triapolmiestnym voltmetrom s presnos�ou deklarovanou vz�ahom (+0,1 % + 1 digit) sme na rozsahu 1 V namerali 0,5 V. Aká je maximálna zaruèovaná relatívna chyba merania? [2 body]

Ô = 0,1 % + 0,1 V . 100 / 0,5 V = 0,1 % + 20 % = 20,1 % 0,3%

Analógové osciloskopy

Èo je osciloskop (analógový)? [1 bod]

Zariadenie zobrazujúce èasové priebehy napätia.

Nakreslite blokovú schému dvojkanálového analógového osciloskopu! [2 body]

SCHEMA

Akú funkciu plnia vstupné obvody osciloskopu? [2 body]

Filtrácia jednosmernej zložky, nastavuje rozsah, zvýšenie ciltivosti (DC/AC filter, vstupný deliè, zosilòovaè)

Vysvetlite všetky režimy elektronického prepínaèa osciloskopu (je ich pä�)! [3 body]

I, II, ALT, CHOP, SUM

Vysvetlite funkciu blokov èasovej základne a synchronizácie osciloskopu a režimy ich èinnosti! [3 body]

Blok synchronizácie spúš�a èasovú základòu.

Akú funkciu plní v ociloskope oneskorovacia linka? [1 bod]

Spôsobí zobrazenie udalosti spúš�ajúcej èasovú základòu.

Akú funkciu plní v ociloskope èasová lupa? [1 bod]

zoom

Nakreslite frekvenènú charakteristiku vertikálneho zosilòovaèa osciloskopu! Aká je chyba zobrazenia napätia pri hraniènej frekvencii?  [2 body]

SCHEMA 3dB

Ako sa šírka pásma vertikálneho zosilòovaèa osciloskopu prejaví pri zobrazovaní obdåžnikového priebehu napätia? Nakreslite priebeh a uvedte vzorec! [2 body]

Ako sa na frekvenènej charakteristike osciloskopu prejaví striedavá väzba vstupu? [1 bod]

...

Èo znamená režim X-Y osciloskopu? [1 bod]

...

Èo sa osciloskope ovláda napätím privedeným na vstup Z? [1 bod]

jas

Napä�ová sonda má vstupnú impedanciu 10 MW @ 15 pF. Aká je ve¾kos� impedancie, ktorou sonda za�aží meraný obvod pri frekvencii 100 MHz? [2 body]

... R + 1 / jèC

Èo treba na osciloskope bezpodmieneène nastavi� aby s ním bolo možné mera� jednosmerné napätie (3 podmienky)? [2 body]

DC, auto trigger, pri GND nastavit uroven nuly, vertikalny rozsah, jas, ...

Èíslicové meranie

Nakrelite prevodovú charakteristiku 3-bitového unipolárneho AÈP! Vysvetlite èo je rozsah, krok kvantovania, LSB, MSB! [3 body]

q = FS / 2n, LSB = q, MSB = FS / 2, SCHEMA

Vysvetlite, èo je chyba kvantovania AÈ prevodníka! Aké hodnoty môže nadobúda� v prípade ideálneho AÈP? [2 body]

± q / 2

Definujte chybu nuly, chybu zosilnenia a integrálnu nelinearitu AÈP! [2 body]

Ç0= Y0S - Y0I, ÔS = SS - SI , ÇL= max {YI - PI}: Najväèší rozdiel medzi skutoènou charakteristikou a jej lineárnou náhradou.

Definujte diferenciálnu nelinearitu AÈP resp. ÈAP! Ako sa môže prejavi� ve¾ká diferenciálna nelinearita pri AÈP a ako pri ÈAP?[2 body]

Najväèší rozdiel medzi ideálnym a skutoèným krokom kvantovania. Ak ÇD S 1 prevodová charakteristika nemusí by� monotónna pre ÈAP a u AÈP sa môžu vyskytnú� "missing codes".

Definujte chybu nuly, chybu zosilnenia a integrálnu nelinearitu ÈAP! [2 body]

-//-

Nakreslite schému ÈAP s odporovou sie�ou R-2R a vysvetlite príncíp jeho èinnosti! [3 body]

SCHEMA

Nakreslite principiálnu schému AÈP pracujúceho metódou dvojitej integrácie! Vysvetlite ako pracuje! Napíšte jeho charakteristické vlastnosti! [3 body]

SCHEMA

Nakreslite principiálnu schému komparaèného AÈP a vysvetlite ako pracuje! Napíšte jeho charakteristické vlastnosti! [2 body]

SCHEMA

Nakreslite principiálnu schému kompenzaèného AÈP a vysvetlite ako pracuje! Napíšte jeho charakteristické vlastnosti! [3 body]

SCHEMA

Vysvetlite (odvodte) princíp potlaèenia sériového rušivého napätia pri integraèných AÈP! [2 body]

SMR = 20 log (US / ÇS) = 20 log (( à fr T1) / sin ( à fr T1))

Nakreslite principiálnu schému S-D AÈP prvého rádu! Vysvetlite princíp jeho èinnosti a napíšte jeho typické vlastnosti! [3 body]

SCHEMA

Napište vzorkovaciu teorému! [1 bod]

Signál spojitý v èase je plne urèený postupnos�ou vzorkov odobratých v rovnakých intervaloch ak fS S 2fmax.

Èo spôsobí nedodržanie vzorkovacej teorémy? [1 bod]

Prekrývanie fourierových obrazov vzorkov. Nemožnos� úplnej rekonštrukcie povodného signálu, vznik aliasu.

Ako sa zabezpeèuje, aby bola dodržaná vzorkovacia teoréma? [1 bod]

-

Vysvetlite podmienky, za ktorých možno z navzorkovaného periodického signálu vypoèíta� jeho efektívnu hodnotu! [1 bod]

rovnomerné synchrónne vzorkovanie:	m . T = n . Tv

Vychádzajú s pomeru signál/šum (SNR) vysvetlite pojem efektívny poèet bitov! [2 body]

-

Aký je pomer signál/šum (SNR) digitalizovaného harmonického signálu s rozkmitom cez celý rozsah AÈP, ak za šum považujeme chybu kvantovania? [2 body]

20 log ( FS / q ) = 20 log (2n)

Èo je to prevzorkovanie (oversampling)? Vysvetlite prevzorkovací koeficient! Aké hodnoty môže nadobúda�? [3 body]

-

Nakreslite blokovú schému meracieho systému s viacerými vstupmi a AÈ prevodníkom! Vysvetlite funkciu a dôležité parametre jednotlivých bloklov! [3 body]

SCHEMA

Nakreslite principiálnu schému vzorkovacieho obvodu! Vysvetlite jeho funkciu a dôležité parametre! [2 body]

SCHEMA

Aká musí by� doba prevodu 8-bitového AÈP, ak ním chceme priamo vzorkova� harmonický signál s frekvenciou 1 kHz a rozkmitom rovným polovici rozsahu AÈP? [3 body]

Nakrelite schému AÈ prevodníka s pomocným prevodom na frekvenciu! Vysvetlite princíp jeho èinnosti a uvedte jeho typické parametre! [3 body]

SCHEMA

Design by Skeleton

Diagnostika èislicových zariadení

Ktoré prístroje zaraïujeme medzi logické sondy? [2 body]

statický indikátor stavu

dynamický indikátor stavu

prúdový indikátor

dynamický generátor stavu

logický komparátor

Vysvetlite funkciu statického indikátora stavu! [1 bod]

Zobrazuje logický stav na vývodoch IC.

Vysvetlite funkciu dynamického indikátora stavu! [1 bod]

Umožòuje identifikova�: log.0, log.1, kmitanie, nedefinovaný stav.

Vysvetlite funkciu dynamického generátora stavu! [1 bod]

Umožòuje vnúti� systému log. 0 a log. 1.

Výstup môže by� aj vo vysokoimpedanènom stave.

Vysvetlite funkciu prúdového indikátora! [1 bod]

Indikuje dráhu toku striedavého prúdu.

Co je to logický analyzátor? [1 bod]

Zariadenie umožòujúce zaznamena� èasový priebeh log. stavov na jeho vstupe. Slúži na lokalizáciu porúch v rozsiahlych LS.

Nakreslite blokový schému logického analyzátora? [2 body]

SCHEMA

Vysvetlite funkciu rozpoznávaca slov v logickom analyzátore! [2 body]

Prechod z poèiatoèného do stavu pamätania.

Ktoré sú dva základné rezimy zobrazovania v logickom analyzátore? [1 bod]

Grafické (priebehy), èíselné (octal, hexadecimal)

Vysvetlite rozdiel medzi pravidelným a adaptívnym èasovaním logického analyzátora! [1 bod]

Reakcia na zmenu CLK (synchr.) vs. zmenu INPUT (asynchr.)

Vysvetlite rezimy SAMPLE(sledovanie stavov) a LATCH [GLITCH](sledovanie zmien) LA! [2 body]

Záznam úrovní:

Håbka pamäte je obmedzená, každý takt zaberie 1 pamä�ové miesto

zvyšovanie vzor.f. zvyšuje dåžky záznamov,

znižovanie predlžuje dobu merania

Záznam prechodov:

Efektívnos� sa zvyšuje s rastom vzor.f., znižuje so zvyš. poètu vstupov,

dlhšia doba merania,

najvyššia možná rozlišovacia schopnos�,

nie je potrebné voli� vnútornú vzor.f.

Aké následné spracovanie nameraných priebehov umožòujú LA? [2 body]

Odèítanie vzdialenosti v hodinových impulzoch od spúštacieho impulzu.

Prevod informácií do PC...

Nakreslite logickú schému príznakového analyzátora a vysvetlite jeho èinnos�! [3 body]

Zariadenie na detekèné testovanie LS vo výrobe a údržbe.

Obsah posuvného registra po skonèení meracieho okna - príznak systému.

SCHEMA

Vysvetlite funkciu logického komparátora! [2 body]

Porovnáva dva IC(taktovacie hodiny musia vy� odvodené od testovaného).

Èíslicové osciloskopy

Nakrelite blokovú schému èíslicového osciloskopu! [2 body]

SCHEMA

Vymenujte aspoò 5 výhod èíslicového osciloskopu voèi analógovému! [2 body]

konštantná kvalita zobrazenia

záznam jednorázových dejov nie je problém

je možné spracovanie off-line

výpoèet charakteristických hodnôt

nepotrebuje oneskorovaciu linku

autosetup

Ktoré dva parametre charakterizujú rýchlos� èíslicového osciloskopu? Vysvetlite ich význam! [3 body]

frekvenèný rozsah vertikálneho kanála [MHz]

mega samples per second [MS/s]

Vysvetlite vzorkovanie v reálnom èase (v èíslicovom osciloskope)! Kedy sa musí použi�? [2 body]

Musi sa použi� pre neperiodické priebehy. Najpolmalšie.

Vysvetlite postupné vzorkovanie v ekvivalentnom èase (v èíslicovom osciloskope)! Kedy sa môže použi�? [2 body]

Môže sa použi� pre periodické priebehy. Presnejšie.

Vysvetlite náhodné vzorkovanie v ekvivalentnom èase (v èíslicovom osciloskope)! Kedy sa môže použi�? [2 body]

Môže sa použi� pre periodické priebehy. Menej presné.

Naèo såúži v èíslicovom osciloskope interpolátor? Aké druhy interpolácií sa používajú? [2 body]

Interpoluje priebeh signálu medzi dvoma vzorkami. Lineárna, sínusová.

Naèo såúži v èíslicovom osciloskope funkcia priemerovanie? Ako pracuje? [2 body]

Priemerovanie viacerých behov.

Naèo såúži v èíslicovom osciloskope funkcia obálka? Ako pracuje? [2 body]

Zobrazenie viacerých behov.

Vymenujte niektoré parametre signálov, ktoré sú schopné "lepšie" èíslicové osciloskopy priamo mera�! [1 bod]

...

Akú výhodu má použitie kurzorov na obrazovke èíslicového osciloskopu? [2 body]

Presnejšie odèítanie hodnoty.

Ktoré bloky èíslicového a analógového osciloskopu sú v podstate rovnaké? [1 body]

Vstupné obvody, obrazovka, napájanie, synchronizácia.

Automatizované meracie systémy

Vymenujte základné výhody AMS! [1 bod]

Znižujú pravdepodobnos� subjektívnych chýb, zvyšujú komfort obsluhy, umožòujú lepšie využitie funkcií a parametrov použitých prístrojov.

Vysvetlite základnú štruktúru ¾ubovolného AMS! Nakreslite obrázok! [3 body]

Systém vyznaèujúci sa:

a) Modulárnou výstavbou technických a programových prostriedkov.

b) Programovým riadením prepojenia a èinnosti jedn. èastí systému.

Štruktúra pozostáva z:	a) Riadiacej jednotky

b) Meracích prístrojov

c) Prepojovacích medzièlánkov

SCHEMA

Vymenujte najznámejšie architektúry AMS s použitím PC! [2 body]

Meracie moduly zabudované v PC

Samostatné prístroje prepojené GPIB

Modulárny systém so zbernicou VXI

Kombinované systémy

Aké meracie moduly zabudované do PC sa používajú najèastejšie? (ich funkcia) [1 body]

Multimeter, Èíslicový Osciloskop, Logický Analyzátor, Spektrálny Analýzátor

Vymenujte vlastnosti zbernice GPIB! [2 body]

Poèet pripojite¾ých prístrojov:	15

Usporiadanie zbernice:	¾ubovo¾né

Max. dåžka zbernice:		20m (2m medzi dvoma prísterojmi)

Prenos správ:		Automatický asynchrónny

byty sériovo

bity paralelne (max. 8)

Max. rýchlos� prenosu:	1MByte/s

Ktoré sú tri základné funkcie jednotiek pripojených na zbernicu GPIB? [1 body]

Talker, Listener, Controller

Na ktoré tri èasti sadelí zbernica GPIB? Na èo slúži zbernica údajov? [2 body]

Údajová zbernica - DIO1÷DIO8, prenáša adresy, povely, namerané údaje

Zbernica riadenia prenosu údajov

Zbernica ovládania systému

Ktoré vodice tvoria zbernicu riadenia prenosu údajov po zbernici GPIB? Na co slúžia? [3 body]

3 wire handshake:	DAV	- DATA VALID

NDAC	- NO DATA ACCEPTED

NRFD	- NOT READY FOR DATA

Ktoré vodice tvoria zbernicu ovládania systému GPIB? [3 body]

IFC	- INTERFACE CLEAR

ATN	- ATTENTION

REN	- REMOTE ENABLE

EOI	- SERVICE REQUEST

SRQ	- END OF IDENTIFY

Aká logika sa používa v systéme GPIB? [1 body]

NEGATIVE - TRUE LOGIC

Èo je to VXI-Bus? [1 bod]

Rozšírenie VME (VME bus eXtensions for Instrumentation)

Elektromechanické a elektronické meracie prístroje

Nakreslite blokovú schému elektronického voltmetra a vysvetlite funkciu jednotlivých blokov! [3 body]

SCHEMA

Nakreslite dve základné zapojenia vstupných delièov meracích prístrojov a porovnajte ich vlastnosti! [2 body]

SCHEMA

Nakreslite frekvenène kompenzovaný vstupný deliè a odvodte podmienku jeho vykompenzovania! [3 body]

SCHEMA

Èo meria striedavy elektronicky voltmeter s usmeròovaèom, akú hodnotu ukazuje a èo z toho vyplýva! [2 body]

max, ef

Èo meria striedavy elektronicky voltmeter s prevodníkom efektívnej hodnoty, akú hodnotu ukazuje a èo z toho vyplýva! [2 body]

...

Èo meria striedavy elektronicky voltmeter so špièkovým detektrorom, akú hodnotu ukazuje a èo z toho vyplýva! [2 body]

max, max

Univerzálne poèítadlá impulzov

Nakreslite základnú blokovú schému UPI a vysvetlite jeho èinnos�pri meraní frekvencie! [2 body]

SCHEMA

Nakreslite základnú blokovú schému UPI a vysvetlite jeho èinnos�pri meraní periódy! [2 body]

SCHEMA

Ktoré velièiny možno mera� pomocou UPI? [1 bod]

frekvencia, èas, pomer frekvencií

Odvoddte relatívnu chybu merania frekvencie pomocou UPI! [2 body]

N = fx TN ± 1, Çt =  ± 1,  Çfx = ± 1 / TN,  Ôfx = ± 1 / (TN . fx) . 100 %

Odvoddte relatívnu chybu merania periódy pomocou UPI! [2 body]

...

Ako sa dá odmera� sie�ová frekvencia pomocou UPI srozlíšením na 0,001 Hz? [1 bod]

...

Ako možno odmera� periódu signálu s frekvenciou 1MHz pomocou UPI s rozlíšením na 1 ns? [1 bod]

...

Ako možno pomocou obvodov fázového závesu zvýsi� presnos� merania frekvencie? [1 bod]

...