ODPOVEDE PRE PÍSOMNÚ SKÚŠKU (TEST) Z BOZP I.

1.      pri zariadeniach NN

- 12-16 krát za minútu

- 3,5 cm od hrotu spodnej časti hrudníka

- 10 sekúnd

- so zdvihnutými nohami, dať do tepla

- bez O2 nastávajú nevratné poškodenia mozgu za 3-5 min.

- záklonom hlavy

- 15 stlačení hrudníka / 2 vdychy do pľúc

- 5 stlačení hrudníka / 1 vdych

- 4-5 cm

- jednoduché el. zar. mm a nn takej konštrukcie, pri ktorých nemôžu prísť do styku s nekrytými živými časťami EZ pod U.

- musia použiť predpísané ochranné pomôcky

- el. zar. nesmú byť pod napätím (ak áno tak pri NN vo vzd. 20+cm) / musia byť pod dozorom samostat. elektrotechnika

- môžu na nich pracovať s dohľadom, ale musia byť vypnuté, alebo nové, kt. neboli doteraz pripojené na U. No nesmie mať ani indukované U. V blízkosti častí pod U. smu pracovať pod dozorom samostatných elektrotechnikov vo vzdialenosti podľa (tab. 4.2 / str. 15)

- nesmú sa vešať na živé časti pod U

- musí to byť aspoň samostatný elektrotechnik

- 24 V

- 25 mA

- 5 m

- 0,2 sekundy

- nemusia sa preskúšavať

- tmavočervený

- svetlomodrý

- silové, oznamovacie, riadiace, zvláštne zariadenia

- do 600 V vrátane

- 5 metrov

- 21 stupňov

- asi by nemali mať

- Zásuvky musia mať ochranný kontakt, kt. musí byť pripojený na ochranný vodič

- do 100 V

- 2,5 m

- 3 m

- 100 V

- 65 V

- 200 

- **

- tmavomodrá

- oranžová

- rozdeľujeme ich do kategórií (I.II,A,B,C,D) tj. MN,NN,VN,VVN,ZVN,UVN

- ! 30 kV

- 20 cm

- – 79 C

- vyberú sa poistky

- väčšej ako 20 cm a s dohľadom

- ! do 60 V

- 2,7 m vonku a 2,5 m vnútry

- 65 V

- 100 V

- asi 65 V

- do 1000 V

- * po odovzdaní diplomovky

- Zákaz, stoj, na označenie hasiaceho prístroja a jeho umiestnenia

- svetlomodrá

- nad 21 C do55 C

- na jednosmerné a striedavé

- 171 kV

- svetlomodrá

- do 100 kV

- nebezpečenstvo

- 65 V

- **

- oranžový

- zelenožltý

- nad 55 C do 100 C

- **

- 0,9 až 1,2 m nad podlahou

- nebezpečenstvo, výstraha, pozor

- bezpečie

- s dohľadom pričom neboli pripojemé na U. ani nemajú indukované U. V blízkosti nekrytých častí pod U. Vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm alebo na dotyk s krytom , kt. chráni pred náhodným dotykom. Nesmú pracovať načastiah pod U.

- musí sa vydať

- * s indukovaným napätím

- do 24 V

- 10 mA

- **

- nad 100 C do 250 C

- do 1000 V vrátane

- do 6 A

- bezpečie, voľno

- mimoriadny stav

- do 35 A

- Elektrotechnik ???