1test

- zamerne zriadeny na uzemnenie

- ohm m

- Nesmie presiahnut bezpecnu hod

- mozu spajat vo vsetkych pripad

- v ochrannom priestore vyzsich bud.

- bleskoistka

- sa nesmie pouzivat

- namaha el. Izolaciu medzi zemou

- mimo budovy

- moze byt rozhodujuca v pripade

- supresova dioda

- intenzita vo vyske 1.8 a vecsia 1kv/m

- vhodnym spojenim

- vykonovou hustotou

- ich povrchovy odpor je mensi ako 109

- rekombinaciu elektrostatickeho naboja

- zvysenim cistoty

- elektrostatickom uzemneni

- uplne vyclenime

- ionizaciu na hrotoch

- stimulovanu emisiu ziarenia

- opakovacia frekvencia

- tepelno opticky ucinok

- ochladzovac luca

- nabijaciemu prudu

- Q=55.n.I

- I

- 500

- V triede I

- v triede II

Test c2

- impendancia

- zamerne zamerany na uzemnenie

- nesm. Prekrocit bezpecnu hodnotu

- 60-80cm

- 60% z celkoveho prudu

- 2 prudove a 2 napetove elektrody

- bleskoistka

- predsunuty

- sa nesmie pocuzivat

- 180-200cm

- nam.elekt. izolacu zem ziv.casti

- impulzny character

- .

- .

- .

- intenzita mag.pola je vyssia  ako 0.1mT

- 1kV/m

- .

- ….hustotou

- .

- max.hodota prepetia Um

- ich povrchovy odpor je mensi ako 109

- .

- a

- tepelno opticky ucinok

- prudu I

- e.I.t

- .

- .

- .

Test c3

- 60-80cm

- mozu spajat vo vsetkych pripadoch

- 2 prudove a 2 napetove elektrody

- predsunuty

- 10m

- nam.elekt. izolacu zem ziv.casti

- medzi vedenie a uzemnenie

- polov.prvok na ochranu pred prepatim

- intenzita vo vyske 1.8 a vecsia 1kv/m

- 1kV/m

- vykonovou hustotou

- max.hodota prepetia Um

- neuzemnitelnych

- … na hrotoch vyvolavaju pomocou napatia

- stimulovanu emisiu ziarenia

- najvysia pripustna hodnota vykonu

- nabijaci prud I

- 500V

- I

- pripojenie ochranneho vodica pri naradi v triede II

test c.4

- zamerne zriadeny na uzemnenie

- 3m

- mozu spajat vo vsetkych pripadoch

- 60% z celkoveho prudu

- 2 prudove a 2 napetove elektrody

- valiacej sa gule

- sa nesmie pouzivat

- LEMP

- nam.elekt. izolacu zem ziv.casti

- dosiahne vhodnym pripojenym vodivych casti

- mimo budovy

- vedenie – uzemnenie

- supresorova dioda

- .

- .

- intenzita mag.pola je vyssia  ako 0.1mT

- 1kV/m

- vodivym spojenim stroja zo zemou

- max.hodota prepetia Um

- fotoelektrickym nasobenim

- ich povrchovy odpor je mensi ako 109

- zvysenim cistoty

- stimulovau emisiu ziarenia

- opakovacia frekvencia

- ochladzovac lasera

- nabijaciemu prudu I

- e.I.t

- 500V

- I

- pripojenim ochranneho vodica pri naradi v triede II